提出書類の整合確認書

事業提案書について、提出書類及び書類間の整合が図られているかを表1に基づいて確認し、図られている場合には応募者確認の欄に○をつけてください。

表1　提出書類の整合確認書

| 区 分 | 確 認 項 目 |  | 応募者確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提出書類の整合確認 | １．必要な書類がそろっているか | 1 入札書に関する提出書類 |  |
|  |  | 2 基礎審査に関する提出書類 |  |
|  |  | 3 非価格要素審査に関する提出書類 |  |
|  |  | 4 事業計画に関する提出書類 |  |
|  | ２．書類間の整合が図られているか | 1 基礎審査に関する提出書類と 非価格要素審査に関する提出書類 |  |
|  |  | 2 基礎審査に関する提出書類と 事業計画に関する提出書類 |  |

要求水準に関する誓約書

印西地区環境整備事業組合

管理者　板 倉　正 直　様

（代表企業）

所　 在　 地

商号又は名称

代表者名　　　　　　　　　　　　印

令和5年4月10日付で公告された「（仮称）印西クリーンセンター次期中間処理施設整備運営事業」の入札に対する本入札提出書類の一式は、入札説明書等に規定された要求水準書と同等又はそれ以上の水準であることを誓約します。

提案設計資料

１ 施設概要説明書 (1) 各設備概要説明 ① 主要設備概要説明書 ② 各プロセスの説明書 ③ 独自な設備の説明書 ④ 燃焼設備制御の説明書（燃焼温度制御、蒸気発生量制御等） ⑤ 公害防止対策に係る設備等の説明書 ⑥ 非常措置に対する説明書 (2) 設計基本数値計算書 （設計基本数値は低質ごみ、基準ごみ、高質ごみに対し、それぞれ明らかにすること。） ① 物質収支線図（燃焼系統、蒸気復水系統）（1炉及び2炉運転時・夏・冬季別） ② 熱収支（1炉及び2炉運転時・夏・冬季別） ③ 用役収支（電力、水、燃料、薬品（排ガス処理、ボイラ水処理、排水処理等）） ④ 処理能力曲線及び算出根拠 ⑤ クレーンデューティサイクル計算書（ごみクレーン） ⑥ 燃焼設備設計計算書 ⑦ ボイラ関係計算書（通過ガス温度等） ⑧ 発電設備設計計算書 ⑨ 排ガス処理設備設計計算書 ⑩ 各貯留設備設計計算書（ごみピット、処理物バンカ、灯油貯留タンク、A重油貯留タンク（設置する場合のみ）） ⑪ 負荷設備一覧表 (3) 施設整備工程表

提案設計資料

２ 設計仕様書 (1) 機械設備工事仕様（エネルギー回収型廃棄物処理施設） ① 各設備共通仕様 ② 受入供給設備 ③ 燃焼設備 ④ 燃焼ガス冷却設備 ⑤ 排ガス処理設備 ⑥ 余熱利用設備 ⑦ 通風設備 ⑧ 灰出し設備 ⑨ 給水設備 ⑩ 排水処理設備 ⑪ 電気設備 ⑫ 計装設備 ⑬ 雑設備 (2) 機械設備工事仕様（マテリアルリサイクル推進施設） ① 各設備共通仕様 ② 受入供給設備 ③ 粗大ごみ処理設備 ④ 燃やさないごみ処理設備 ⑤ 集じん・脱臭設備 ⑥ 給水設備 ⑦ 排水処理設備 ⑧ 電気設備 ⑨ 計装設備 ⑩ 雑設備 (3) 土木・建築仕様 ① 計画基本事項 ② 建築工事 ③ 建築機械設備工事 ④ 建築電気設備工事 ⑤ 土木工事及び外構工事

提案設計資料

３ 図面（本施設） (1) 全体配置図及び動線計画図 (2) 施設立面図（東西南北） (3) 各階機器配置図 (4) 施設断面図 (5) 施設全体鳥瞰図 (6) 施設全体アイレベル図 (7) 施設の特徴がわかる内観パース（エントランス・見学者ルート等） (8) 電気設備主要回路単線系統図 (9) 建築仕上表 (10) 各種フローシート ① ごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、缶類、ペットボトル、紙類、びん類、有害ごみ等）、空気、排ガス、鉄類成形品、アルミ類成形品等（計装フロー兼用のこと） ② ボイラ給水、蒸気、復水 ③ 有害ガス除去 ④ 給水（上水） ⑤ 排水処理（ごみピット排水・洗車排水・プラント系排水・生活系排水） ⑥ 補助燃料 ⑦ 圧縮空気 ⑧ その他 ⑨ その他必要な図面