１．事業計画 施工体制

【評価の視点】 ・工事工程を遵守するために、必要な調査、体制構築、申請等に留意した、優れた提案がなされているか。 ・工事中の環境対策（濁水、騒音、振動、粉じん等）、安全・保安に留意した優れた提案がなされているか。

１．事業計画 運営維持管理体制

【評価の視点】 ・要求水準事項及び提案内容を達成できる適切な業務実施体制の構築に、優れた提案がなされているか。

１．事業計画 リスク管理

【評価の視点】 ・財政リスク管理のため、20年間にわたり安定した事業継続が可能となるSPCに対する支援について、優れた提案がなされているか。 ・事業に対するセルフモニタリング方法について、優れた提案がなされているか。

２．地域住民の理解と協力を確保する安全・安心な施設整備 周辺環境と調和、配慮

【評価の視点】 ・施設の外観（煙突を含む）は、周辺環境と調和を図り、周辺住民にとって親しみやすい施設とする、優れた提案がなされているか。 ・外構施設は敷地の地形、地質、周辺環境との調和のとれた、優れた提案がなされているか。 ・建設から運営・維持管理に至るまで生活環境及び周辺環境の保全に最大限配慮する、優れた提案がなされているか。

２．地域住民の理解と協力を確保する安全・安心な施設整備 安全・安心施設での長期・安定処理

【評価の視点】 ・将来に亘り安全・安心に稼働する施設とするとともに、供用開始後35年以上稼働させる計画に対し、優れた提案がなされているか。 ・計画年間処理量に対応した、優れた提案がされているか。 ・将来のごみ質の変動に対応した、優れた提案がなされているか。

２．地域住民の理解と協力を確保する安全・安心な施設整備 地域貢献

【評価の視点】 ・本施設の運営にあたり、積極的に吉田区を中心とした周辺地域における雇用創出に努めるほか、吉田区内及び関係市町内の企業等を積極的に活用し、物品・役務等の調達先も吉田区及び関係市町内の地元企業を活用し、地域に貢献する、優れた提案がなされているか。 ・地域との交流を積極的に図り、地域社会の貢献に努め、住民等の信頼と理解、協力を得る、優れた提案がなされているか。

２．地域住民の理解と協力を確保する安全・安心な施設整備 災害対策

【評価の視点】 ・震災、浸水等によるインフラ機能停止時も、電力や防災備蓄品を確保する防災対策に、優れた提案がなされているか。 ・施設(建築,プラント)の総合耐震を十分に確保し、災害時の確実な施設機能の維持を図るための、優れた提案がなされているか。 ・災害、機器の故障及び停電等の緊急時においては、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努める、優れた提案がなされているか。

３．循環型社会形成と地域活性化の拠点となる施設整備 エネルギー回収・資源回収

【評価の視点】 ・基準ごみ２炉運転時、エネルギー回収率17.5％以上を達成し、基準ごみ１炉運転時においてもエネルギー回収率の最大化が図れる、優れた提案がなされているか。 ・資源回収を促進し、可能な限り最終処分量の低減が図る、優れた提案がなされているか。 ・地域振興施設へ14.7GJ/h相当の電力・熱を供給するための効率的方式及び売電収益の最大化を図る方式に対し、優れた提案がなされているか。 ・売電量の最大化に資する売電計画に、優れた提案がなされているか。

３．循環型社会形成と地域活性化の拠点となる施設整備 地球温暖化対策（ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ）

【評価の視点】 ・再生可能エネルギー発電設備等の設置、雨水利用、緑化率向上、省エネ化の徹底等による地球温暖化対策に効果的な、優れた提案がなされているか。 ・建物の負荷特性を考慮した建築・設備設計により、各種資源及びエネルギー効率的利用の促進や、廃材活用等の積極的な導入により、省資源・省エネルギーな施設とすることで、CO2削減に寄与し、環境に配慮する、優れた提案がなされているか。

３．循環型社会形成と地域活性化の拠点となる施設整備 見学者対応

【評価の視点】 ・見学者が安全かつ快適に見学・環境学習を楽しめる魅力的な見学ルート等の形成、インターネット環境による疑似見学に、優れた提案がなされているか。 ・予約がない見学者の自由見学に配慮した安全面の対応・体制に、優れた提案がなされているか。

４．経済性と高度なシステムの両立を目指した施設整備 ＤＸ(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ)

【評価の視点】 ・先端技術の導入により必要最小限の人数で運転可能なものとし、その際安定化、安全化、能率化及び経済性を考慮して各工程を可能な範囲において機械化、自動化し、省力化を図る、優れた提案がなされているか。

４．経済性と高度なシステムの両立を目指した施設整備 施設配置・動線計画

【評価の視点】 ・各機器の巡視点検整備等が円滑に行える配置計画に、優れた提案がなされているか。 ・来訪者、搬入・搬出車両が安全かつ効率的に通行できる配置及び動線に対し、優れた提案がなされているか。 ・プラットホーム搬入時の、安全確認員の配置、車両の誘導、プラットホームの安全確認に、優れた提案がなされているか。

４．経済性と高度なシステムの両立を目指した施設整備 環境管理

【評価の視点】 ・本施設の要求性能を発揮し、関係法令、公害防止条件等を遵守した適切な測定管理に、優れた提案がなされているか。 ・事業者の提案する排ガス要監視基準値の設定において、環境保全と施設への負荷のバランスを考慮した優れた提案がなされているか。 ・防音、防振、防爆等の対策を実施し、作業環境に十分配慮した、優れた提案がなされているか。

４．経済性と高度なシステムの両立を目指した施設整備 維持管理

【評価の視点】 ・運転の効率性や安全性、操炉を考慮した保守管理計画に、優れた提案がなされているか。 ・本施設の性能水準を維持するための補修工事・更新工事計画に、優れた提案がなされているか。